## Sheet1
国家城市供水水质监测网重庆监测站
交接日期：2026年02月02日
序号 | 被检单位 | 采样地点/样品类型 | 采样编号 | 样品编号
1 | 重庆水务环境控股集团渝东北自来水有限公司奉节分公司 | 王家坪水厂出厂水 | W01 | W260202C01
2 | 重庆水务环境控股集团渝东北自来水有限公司奉节分公司 | 夔州水厂出厂水 | W02 | W260202C02
3 | 重庆水务环境控股集团渝东北自来水有限公司奉节分公司 | 王家坪水厂管网水(诗仙西路17号 3单元401) | W03 | W260202C03
4 | 重庆水务环境控股集团渝东北自来水有限公司奉节分公司 | 夔州水厂管网水(奉节报国路与新 竹巷交叉口公厕) | W04 | W260202C04
5 | 重庆水务环境控股集团渝东北自来水有限公司奉节分公司 | 王家坪水厂出厂水 | W05 | W260202C05
6 | 重庆水务环境控股集团渝东北自来水有限公司奉节分公司 | 王家坪水厂原水(黄井水库) | W06 | W260202C06
7 | 重庆水务环境控股集团渝东北自来水有限公司奉节分公司 | 夔州水厂原水(青莲溪水库) | W07 | W260202C07
8 | 重庆水务环境控股集团渝东北自来水有限公司巫溪分公司 | 北门水厂出厂水 | W08 | W260202C08
9 | 重庆水务环境控股集团渝东北自来水有限公司巫溪分公司 | 凤凰水厂出厂水 | W09 | W260202C09
10 | 重庆水务环境控股集团渝东北自来水有限公司巫溪分公司 | 北门水厂管网水(金三角酒店) | W10 | W260202C10
11 | 重庆水务环境控股集团渝东北自来水有限公司巫溪分公司 | 凤凰水厂管网水(水韵酒店) | W11 | W260202C11
12 | 重庆水务环境控股集团渝东北自来水有限公司巫溪分公司 | 北门水厂出厂水 | W12 | W260202C12
13 | 重庆水务环境控股集团渝东北自来水有限公司巫溪分公司 | 北门水厂原水(大宁河) | W13 | W260202C13
14 | 重庆水务环境控股集团渝东北自来水有限公司巫溪分公司 | 凤凰水厂原水(后溪河) | W14 | W260202C14
15 | 重庆水务环境控股集团渝东北自来水有限公司 | 肖家湾水厂出厂水 | W15 | W260202C15
16 | 重庆水务环境控股集团渝东北自来水有限公司 | 四方井水厂出厂水 | W16 | W260202C16
17 | 重庆水务环境控股集团渝东北自来水有限公司 | 云阳县城共用管网水(卧龙新天地餐厅) | W17 | W260202C17
18 | 重庆水务环境控股集团渝东北自来水有限公司 | 肖家湾水厂出厂水 | W18 | W260202C18
19 | 重庆水务环境控股集团渝东北自来水有限公司 | 肖家湾水厂原水(梅峰水库) | W19 | W260202C19
20 | 重庆水务环境控股集团渝东北自来水有限公司 | 四方井水厂原水(长江) | W20 | W260202C20
21 | 重庆水务环境控股集团渝东北自来水有限公司 | 陈家坪水厂出厂水 | W21 | W260202C21
22 | 重庆水务环境控股集团渝东北自来水有限公司 | 陈家坪水厂管网水(皇冠酒店) | W22 | W260202C22
23 | 重庆水务环境控股集团渝东北自来水有限公司 | 陈家坪水厂出厂水 | W23 | W260202C23
24 | 重庆水务环境控股集团渝东北自来水有限公司 | 陈家坪水厂原水(鲤鱼塘水库) | W24 | W260202C24
25 | 重庆水务环境控股集团渝东北自来水有限公司 | 陈家坪水厂管网水(中原四号院) | -- | W260202Z01
26 | 重庆水务环境控股集团渝东北自来水有限公司 | 陈家坪水厂管网水(镇东小区) | -- | W260202Z02
27 | 重庆水务环境控股集团渝东北自来水有限公司 | 陈家坪水厂管网水(云枫中学) | -- | W260202Z03

## Sheet3
供水检测部检测结果汇总表
第1页 共4页
样品编号 项 目 | W260202C01 | W260202C02 | W260202C03 | W260202C04 | W260202C05 | W260202C06 | W260202C07 |  | W260202C08
二氧化氯 | 0.68 | 0.41 | 0.28 | 0.26 |  |  |  |  | 0.23
游离氯 | 1.06 | 0.48 | 0.36 | 0.32
水温 (℃) | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 |  | 15.4 | 15.3 |  | 15.3
pH | 7.71 | 7.69 | 7.71 | 7.8 |  | 7.97 | 8.09 |  | 7.94
色度 (度) | <5 | <5 | 5 | <5 |  | <5 | <5 |  | <5
浑浊度 (NTU) | 0.47 | 0.64 | 0.84 | 0.6 |  |  |  |  | 0.18
肉眼可见物
臭和味
高锰酸盐指数 (mg/L) | 1.52 | 1.84 | 1.36 | 2 |  | 2.48 | 2.8 |  | 0.68
溶解氧 (mg/L) | [5 empty] | 5.98 | 9.52
化学需氧量 (mg/L) | [5 empty] | 5.8 | 6.6
五日生化需氧量(mg/L) | [5 empty] | <2.00 | <2.00
贾第氏虫孢囊数(个/10L)
隐孢子虫卵囊数(个/10L)
粪性链球菌群 (个/L)
菌落总数 (CFU/mL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |  |  |  | 0
总大肠菌群 (CFU/100mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
大肠埃希氏菌 (CFU/100mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
粪大肠菌群 (MPN/L) | [5 empty] | <10 | 570
总大肠菌群 (MPN/L)
藻类 (cells/L)
电导率 (uS/cm) | 203 | 133 | 132 | 132 |  |  |  |  | 542
:

## Sheet4
供水检测部检测结果汇总表
第2页共4页
样品编号 项 目 | W260202C09 | W260202C10 | W260202C11 | W260202C12 | W260202C13 | W260202C14 | W260202C15 | W260202C16
游离氯 | [6 empty] | 0.57 | 0.5
二氧化氯 | 0.13 | 0.03 | 0.14 | 0.23
水温 (℃) | 15.4 | 15.3 | 15.2 |  | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.4
pH | 7.9 | 7.71 | 7.86 |  | 8.12 | 8.08 | 7.9 | 7.95
色度 (度) | <5 | <5 | <5 |  |  |  | <5 | <5
浑浊度 (NTU) | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.18 |  |  | 0.17 | 0.46
肉眼可见物
臭和味
高锰酸盐指数 (mg/L) | 0.88 | 0.66 | 0.8 |  | 0.96 | 0.96 | 2 | 0.96
溶解氧 (mg/L) |  |  |  |  | 9.63 | 9.6
化学需氧量 (mg/L) |  |  |  |  | 2.7 | 2.6
五日生化需氧量 (mg/L) |  |  |  |  | <2.00 | <2.00
贾第氏虫孢囊数(个/10L)
隐孢子虫卵囊数(个/10L)
粪性链球菌群 (个/L)
菌落总数 (CFU/mL) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
总大肠菌群 (CFU/100mL | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
大肠埃希氏菌 (CFU/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
粪大肠菌群 (MPN/L) |  |  |  |  | 2600 | <10
总大肠菌群 (MPN/L)
藻类 (cells/L)
电导率 (uS/cm) | 242 | 544 | 495 |  |  |  | 219 | 452

## Sheet5
供水检测部检测结果汇总表
第3页共4页
样品编号 项 目 | W260202C17 | W260202C18 | W260202C19 | W260202C20 | W260202C21 | W260202C22 | W260202C23 | W260202C24
游离氯 | 0.15 |  |  |  | 1.06 | 0.73
水温 (℃) | 15.4 |  | 15.4 | 15.4 | 15.1 | 15.3 |  | 15.3
pH | 7.79 |  | 7.94 | 8.09 | 8.06 | 8.09 |  | 8.09
色度 (度) | <5 |  |  |  | <5 | <5
浑浊度 (NTU) | 0.37 |  |  |  | 0.46 | 0.48
肉眼可见物
臭和味
高锰酸盐指数 (mg/L) | 2.24 |  | 3.6 | 2.48 | 1.92 | 1.68 |  | 3.2
溶解氧 (mg/L) |  |  | 9.54 | 9.34 |  |  |  | 9.36
化学需氧量 (mg/L) |  |  | 8.9 | 4.3 |  |  |  | 6.6
五日生化需氧量 (mg/L) |  |  | <2.00 | <2.00 |  |  |  | <2.00
贾第氏虫孢囊数 (个/10L)
隐孢子虫卵囊数(个/10L)
粪性链球菌群 (个/L)
菌落总数 (CFU/mL) | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
总大肠菌群 (CFU/100mL | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
大肠埃希氏菌 (CFU/100mL | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
粪大肠菌群 (MPN/L) |  |  | 63 | 360 |  |  |  | 31
总大肠菌群 (MPN/L)
藻类 (cells/L)
电导率 (uS/cm) | 222 |  |  |  | 158 | 161

## Sheet6
供水检测部检测结果汇总表
样品编号 项 目 | W260202Z01 | W260202Z02 | W260202Z03
水温 (℃)
pH
色度 (度) | <5 | <5 | <5
浑浊度 (NTU) | 0.41 | 0.35 | 0.46
肉眼可见物 √ | 无 | 无 | 无
臭和味 √ | 无 | 无 | 无
高锰酸盐指数 (mg/L)v | 1.44 | 1.6 | 1.68
溶解氧 (mg/L)
化学需氧量 (mg/L)
五日生化需氧量 (mg/L)
贾第氏虫孢囊数(个/10L)
隐孢子虫卵囊数(个/10L)
粪性链球菌群 (个/L)
菌落总数 (CFU/mL) | 0 | 0 | 0
总大肠菌群 (CFU/100mL) | 0 | 0 | 0
大肠埃希氏菌 (CFU/100m) | 0 | 0 | 0
粪大肠菌群 (MPN/L)
总大肠菌群 (MPN/L)
藻类 (cells/L)
电导率 (uS/cm)

## Sheet7
| 供水检测部分析结果汇总表 | [6 empty] | 第1页共4页
样品编号 项 目 |  | W260202C01 | W260202C02 | W260202C03 | W260202C04 | W260202C05 | W260202C06 |  | W260202C07
氟化物(mg/L) |  | 0.08 | 0.088 | 0.094 | 0.092 |  | 0.161 |  | 0.079
氯化物(mg/L) |  | 4.12 | 4.8 | 4.92 | 4.71 |  | 2.24 |  | 1.79
硝酸盐(以N计) (mg/L |  | 0.7 | 0.74 | 0.76 | 0.74 |  | 0.66 |  | 0.73
硫酸盐(mg/L) |  | 13.4 | 14.3 | 14.9 | 14.6 |  | 66.1 |  | 14.1
亚氯酸盐(mg/L)v |  | 0.326 | 0.323 | 0.336 | 0.337
氯酸盐(mg/L) |  | 0.21 | 0.222 | 0.211 | 0.219
二氯乙酸(mg/L) |  | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025
三氯乙酸(mg/L) |  | <0.035 | <0.035 | <0.035 | <0.035
铜(mg/L) |  | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 |  | <0.010
铁(mg/L) |  | <0.030 | <0.030 | <0.030 | <0.030 | <0.030 | <0.030 |  | 0.048
锰(mg/L) |  | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 |  | 0.015
砷(mg/L) |  | <0.0034 | <0.0034 | <0.0034 | <0.0034 | <0.0034 | <0.0034 |  | <0.0034
锌(mg/L) |  | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |  | <0.005
硒(mg/L) |  | <0.0030 | <0.0030 | <0.0030 | <0.0030 | <0.0030 | <0.0030 |  | <0.0030
汞(mg/L) |  | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 |  | <0.00005
镉(mg/L) |  | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | <0.002
铅(mg/L) |  | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 |  | <0.0050
铝(mg/L) |  | 0.142 | 0.138 | 0.186 | 0.138 | 0.142
钙(mg/L) |  | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.6 | 14.9
镁(mg/L) |  | 2.64 | 2.75 | 2.72 | 2.79 | 2.61
阴离子合成洗涤剂 阴离子表面活性剂 (mg/L) |  | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 |  | <0.050 |  | <0.050
挥发酚(mg/L) |  | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | <0.002 |  | <0.002
氰 化 物 ( m g / L ) |  | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | <0.002 |  | <0.002
硫化物(mg/L) | [6 empty] | <0.020 |  | <0.020
六价铬(mg/L) |  | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 |  | <0.010 |  | <0.010
总硬度(以 CaCO₂计) |  | 48.8 | 48.8 | 50.8 | 48.8
石油类(mg/L) | [6 empty] | <0.04 |  | <0.04
总磷(mg/L) | [6 empty] | <0.020 |  | 0.021
总氮(mg/L) | [6 empty] | 0.76 |  | 0.88
氨(以N计)(mg/L) |  | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 |  | <0.020 |  | <0.020
溶解性总固体 (mg/L) |  | 94 | 97 | 99 | 85

## Sheet8
供水检测部分析结果汇总表 | [6 empty] | 第2页共4页
样品编号 项 目 | W260202C08 | W260202C09 | W260202C10 | W260202C1 | W260202C12 | W260202C13 |  | W260202C14
氟化物(mg/L)v | 0.141 | 0.088 | 0.148 | 0.086 |  | 0.096 |  | 0.086
氯化物(mg/L)v | 54.4 | 1.96 | 55.7 | 1.82 |  | 25.5 |  | 1.48
硝酸盐(以N计) (mg/L) | 1.15 | 0.72 | 1.14 | 0.71 |  | 0.86 |  | 0.72
硫酸盐(mg/L)、 | 23.3 | 8.71 | 23.2 | 8.56 |  | 18.6 |  | 7.25
亚氯酸盐(mg/L) | 0.051 | 0.184 | 0.098 | 0.221
氯酸盐(mg/L) | <0.050 | 0.098 | 0.063 | 0.097
二氯乙酸(mg/L) | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025
三氯乙酸(mg/L) | <0.035 | <0.035 | <0.035 | <0.035
铜(mg/L) | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 |  | <0.010
铁(mg/L) | <0.030 | <0.030 | <0.030 | <0.030 | <0.030 | <0.030 |  | <0.030
锰(mg/L) | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 |  | <0.010
砷(mg/L) | <0.0034 | <0.0034 | <0.0034 | <0.0034 | <0.0034 | <0.0034 |  | <0.0034
锌(mg/L) | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |  | <0.005
硒(mg/L) | <0.0030 | <0.0030 | <0.0030 | <0.0030 | <0.0030 | <0.0030 |  | <0.0030
汞(mg/L) | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 |  | <0.00005
镉(mg/L) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | <0.002
铅(mg/L) | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 |  | <0.0050
铝(mg/L) | <0.030 | <0.030 | <0.030 | <0.030 | <0.030
钙(mg/L) | 59.3 | 42.6 | 59.1 | 42.1 | 59
镁(mg/L) | 8.78 | 3.27 | 8.74 | 3.21 | 8.76
阴离子合成洗涤剂 阴离子表面活性剂 (mg/L) | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 |  | <0.050 |  | <0.050
挥发酚(mg/L)、 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | <0.002 |  | <0.002
氰化物(mg/L)v | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | <0.002 |  | <0.002
硫化物(mg/L) | [5 empty] | <0.020 |  | <0.020
六价铬(mg/L) | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 |  | <0.010 |  | <0.010
总硬度(以 CaCO₃计) | 189 | 123 | 189 | 122
石油类(mg/L) | [5 empty] | <0.04 |  | <0.04
总磷(mg/L) | [5 empty] | <0.020 |  | <0.020
总 氮 ( m g / L ) | [5 empty] | 0.89 |  | 0.74
氨(以N计)(mg/L) | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 |  | <0.020 |  | <0.020
溶解性总固体 (mg/L) | 231 | 141 | 257 | 159

## Sheet9
供水检测部分析结果汇总表
第3页共4页
样品编号、 项 目 | W260202C15 | W260202C16 | W260202C17 | W260202C18 | W260202C19 | W260202C20
氟化物(mg/L) | 0.158 | 0.173 | 0.15 |  | 0.14 | 0.165
氯化物(mg/L) | 9.01 | 35.6 | 8.05 |  | 2.18 | 32.4
硝酸盐(以N计) (mg/L) | <0.50 | 1.66 | <0.50 |  | <0.50 | 1.61
硫 酸 盐 ( m g / L ) | 22.5 | 46.3 | 22.4 |  | 22.8 | 48.7
亚氯酸盐(mg/L) | <0.050 | <0.050 | <0.050
氯酸盐(mg/L) | <0.050 | <0.050 | <0.050
二氯乙酸(mg/L) | <0.025 | <0.025 | <0.025
三氯乙酸(mg/L) | <0.035 | <0.035 | <0.035
铜(mg/L) | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010
铁(mg/L) | <0.030 | <0.030 | <0.030 | <0.030 | 0.169 | 0.076
锰(mg/L) | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 0.025 | <0.010
砷(mg/L) | <0.0034 | <0.0034 | <0.0034 | <0.0034 | <0.0034 | <0.0034
锌(mg/L) | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
硒(mg/L) | <0.0030 | <0.0030 | <0.0030 | <0.0030 | <0.0030 | <0.0030
汞(mg/L) | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005
镉(mg/L) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
铅(mg/L) | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
铝(mg/L) | 0.069 | 0.204 | 0.111 | 0.069
钙(mg/L) | 30.5 | 45 | 30.1 | 30.4
镁(mg/L) | 4.51 | 11.2 | 4.65 | 4.5
阴离子合成洗涤剂 阴离子表面活性剂 (mg/L) | <0.050 | <0.050 | <0.050 |  | <0.050 | <0.050
挥发酚(mg/L) | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | <0.002 | <0.002
氰化物(mg/L) | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | <0.002 | <0.002
硫化物(mg/L) |  |  |  |  | <0.020 | <0.020
六价铬(mg/L) | <0.010 | <0.010 | <0.010 |  | <0.010 | <0.010
总硬度(以 CaCO₂计) | 97.5 | 154 | 97.5
石油类(mg/L) |  |  |  |  | <0.04 | <0.04
总磷(mg/L) |  |  |  |  | 0.026 | 0.041
总氮(mg/L) |  |  |  |  | 0.61 | 1.73
氨(以N计)(mg/L) | <0.020 | <0.020 | <0.020 |  | <0.020 | 0.02
溶解性总固体 (mg/L) | 118 | 225 | 123

## Sheet10
供水检测部分析结果汇总表
第4页共4页
样品编号 项 目 | W260202C2 | W260202C22 | W260202C23 | W260202C24
氟化物(mg/L) | 0.092 | 0.104 |  | 0.096
氯化物(mg/L) | 7.52 | 7.3 |  | 2.37
硝酸盐(以N计) (mg/L) | 0.85 | 0.86 |  | 0.85
硫酸盐(mg/L) | 13.1 | 13.7 |  | 13.1
亚氯酸盐(mg/L) | <0.050 | <0.050
氯酸盐(mg/L) | <0.050 | <0.050
二氯乙酸(mg/L) | <0.025 | <0.025
三氯乙酸(mg/L) | <0.035 | <0.035
铜(mg/L) | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010
铁(mg/L) | <0.030 | <0.030 | <0.030 | 0.141
锰(mg/L) | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 0.019
砷(mg/L) | <0.0034 | <0.0034 | <0.0034 | <0.0034
锌(mg/L) | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005
硒(mg/L) | <0.0030 | <0.0030 | <0.0030 | <0.0030
汞(mg/L) | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005
镉(mg/L) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002
铅(mg/L) | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050
铝(mg/L) | 0.047 | 0.065 | 0.049
钙(mg/L) | 19.9 | 19.8 | 20
镁(mg/L) | 3.06 | 3.05 | 3.03
阴离子合成洗涤剂 阴离子表面活性剂 (mg/L) | <0.050 | <0.050 |  | <0.050
挥发酚(mg/L) | <0.002 | <0.002 |  | <0.002
氰化物(mg/L) | <0.002 | <0.002 |  | <0.002
硫化物(mg/L) |  |  |  | <0.020
六价铬(mg/L) | <0.010 | <0.010 |  | <0.010
总硬度(以 CaCO₂计) | 63 | 62.5
石油类(mg/L) |  |  |  | <0.04
总磷(mg/L) |  |  |  | 0.038
总氮(mg/L) |  |  |  | 1.52
氨(以N计)(mg/L) | <0.020 | <0.020 |  | <0.020
溶解性总固体 (mg/L) | 99 | 98

## Sheet11
供水检测部检测结果汇总表
第1页 共1页
项 目 样品编号 | 三氯甲烷 (mg/L) | 四氯化碳 (mg/L) | 二氯一溴甲 烷(mg/L) | 一氯二溴甲 烷(mg/L) | 三溴甲烷 (mg/L) | 三卤甲烷 (总量)
W260202C01 | 0.00208 | <0.000018 | <0.000026 | <0.000084 | <0.000075 | 0.036
W260202C02 | 0.00153 | <0.000018 | <0.000026 | <0.000084 | <0.000075 | 0.027
W260202C03 | 0.00279 | <0.000018 | <0.000026 | <0.000084 | <0.000075 | 0.048
W260202C04 | 0.00323、 | <0.000018 | <0.000026 | <0.000084 | <0.000075 | 0.055
W260202C08 | <0.000018 | <0.000018 | <0.000026 | <0.000084 | <0.000075 | <0.0012
W260202C09 | <0.000018 | <0.000018 | <0.000026 | <0.000084 | <0.000075 | <0.0012
W260202C10 | <0.000018 | <0.000018 | <0.000026 | <0.000084 | <0.000075 | <0.0012
W260202C11 | <0.000018 | <0.000018 | <0.000026 | <0.000084 | <0.000075 | <0.0012
W260202C15 | 0.013 | <0.000018 | 0.000702 | <0.000084 | <0.000075 | 0.23
W260202C16 | 0.00853 | <0.000018 | 0.00464 | 0.00191 | <0.000075 | 0.24
W260202C17 | 0.0246 | <0.000018 | 0.00148 | <0.000084 | <0.000075 | 0.066
W260202C21 | 0.0208 | <0.000018 | 0.00114 | <0.000084 | <0.000075 | 0.36
W260202C22 | 0.0245 | <0.000018 | 0.00128 | <0.000084 | <0.000075 | 0.43
K260202C11 | <0.000018 | <0.000018 | <0.000026 | <0.000084 | <0.000075 | <0.0012
K260202C12 | <0.000018 | <0.000018 | <0.000026 | <0.000084 | <0.000075 | <0.0012
K260202C13 | <0.000018 | <0.000018 | <0.000026 | <0.000084 | <0.000075 | <0.0012
K260202C14 | <0.000018 | <0.000018 | <0.000026 | <0.000084 | <0.000075 | <0.0012

## Sheet12
供水检测部检测结果汇总表
第1页 共1页
项 目 样品编号 | 总α(Bq/L) | 总β(Bq/L)
W260202C01 | 0.061 | 0.072
W260202C02 | 0.071 | 0.059
W260202C03 | 0.042 | 0.059
W260202C04 | <0.016 | 0.05
W260202C08 | 0.04 | 0.049
W260202C09 | <0.016 | <0.028
W260202C10 | 0.037 | 0.051
W260202C11 | <0.016 | <0.028
W260202C15 | <0.016 | 0.028
W260202C16 | 0.027 | 0.043
W260202C17 | <0.016 | 0.032
W260202C21 | 0.023 | 0.051
W260202C22 | 0.043 | 0.054