## Sheet1
国家城市供水水质监测网重庆监测站 样品登记表
交接日期：2026年01月27日 登记人：
序号 | 采样地点/样品类型 | 采样编号 | 样品编号 | 分析项目
1 | 蔺市水厂出厂水 | W05 | W260127C05 | 出厂水、管网水： 消毒剂余量色度浑浊度肉眼可见物臭和味pH高锰酸盐指数(以O₂计) 电导率菌落总数总大肠菌群 大肠埃希氏菌二氯乙酸三氯乙酸氯酸盐亚氯酸盐 氟化物氯化物硝酸盐(以N计)硫酸盐铜铁锰砷锌硒汞镉铅铝钙镁 阴离子合成洗涤剂 挥发酚类 氰化物 六价铬 总硬度 溶解性总固体氨(以N计) 总α总β三氯甲烷 四氯化碳 三溴甲烷一氯二溴甲烷二氯一溴甲烷三卤甲烷 W260127C09只做：菌落总数 总大肠菌群 大肠埃希氏菌 铜 铁 锰 砷 锌 硒 汞 镉 铅 铝 钙 镁 原水： 水温pH高锰酸盐指数 溶解氧CODcr BOD₅ 粪大肠菌群 六价铬 氨氮总磷 总氮 挥发酚 氰化物 阴离子表面活性剂 硫化物 石油类 铜 铁锰砷锌硒汞镉铅 氟化物 氯化物硫酸盐硝酸盐(以N计) K260127C12只做：菌落总数总大肠菌群大肠埃希氏菌 三氯甲烷四氯化碳三溴甲烷一氯二溴甲烷二氯一溴甲烷三卤甲烷
2 | 新妙二水厂出厂水 | W06 | W260127C06
3 | 蔺市水厂管网水 | W07 | W260127C07
4 | 新妙二水厂管网水 | W08 | W260127C08
5 | 蔺市水厂出厂水 | W09 | W260127C09
6 | 蔺市水厂原水(清水塘水库) | W10 | W260127C10
7 | 新妙二水厂原水(天宝寺水库) | W11 | W260127C11
8 | 全程序空白样 | K12 | K260127C12
9 | 以下空白
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Form No:CSJ/CX(C版：2024)-27-07:0 第1页共1页

## Sheet2
国家城市供水水质监测网重庆监测站
采样原始记录及交接记录
采样日期：
序号 | 采样编号 (采样地点) | 采样时间 | 消毒剂名称 | 消毒剂余量 | 浊度 (NTU) | 肉眼 可见物 | 臭和味 | 采样 方式 | 备注
1 | W05 |  | Cl₂ □ CIO₂☑总弱口O₃ □ | 0.29/0.33 | 0.15
2 | W06 |  | Cl₂DC IO₂ 口总氦口O₃ □ | 1.34 | 0.37
3 | W07 |  | Cl₂ □ CIO₂D总氯口O₃ □ | 0.07/0.03 | 0.19
4 | W08 |  | Cl₂D C IO₂ □总氯口O₃ □ | 1.17 | 1.37
5 | W09 |  | Cl₂ □ CIO₂ 凹总氯口O₃ □ | 1.17 | 0.37
6 | W10 |  | Cl₂ □ CIO₂ 口总氯口O₃ □
7 | W11 |  | Cl₂ □ CIO₂ □总氯口O₃ □
8 | K12 |  | Cl₂ □ CIO₂ □总氛口O₃ □
9 | 以下空迫 |  | Cl₂ □ CIO₂ □总氯口O₃ □
10 |  |  | Cl₂ □ CIO₂ □总氛口O₃ 口
11 |  |  | Cl₂ □ CIO₂ □总氯口O₃ □
12 |  |  | Cl₂ □ CIO₂ 口总氯口O₃ □
13 |  |  | Cl₂ □ CIO₂ 口总氯口O₃ □
14 |  |  | Cl₂ □ CIO₂ 口总氯口O₃ 口
交接 记录 | 接样人 | 刘巧
| 样品状态描述 | 样品完好,液态15:10
第9页共¦页
Form No:CSJ/CX(C版：2024)-27-C2:0
天气：瞳⑩ 采样人： / 采样依据：GB/T5750.2-2023
076.1.27

## Sheet3
供水检测部检测结果汇总表
第1页共12页
样品编号 项 目 |  | W260127C05 | W260127C06 | W260127C07 | W260127C08 | W260127C09 | W260127C10 | W260127C11 | K260127C12
水温 (℃) |  | 14 | 13.5 | 14.8 | 15.6 |  | 14.6 | 15.1
pH |  | 7.15 | 7.32 | 7.26 | 7.34 |  | 7.13 | 7.2
色度 (度) |  | <5 | <5 | <5 | <5
浑浊度 (NTU)
肉哏可见物 | [6 empty] | .
臭和咪
高锰酸盐指数 (mg/L) |  | 1.68 | 1.28 | 1.52 | 1.36 |  | 2.72 | 2.4
溶解氧 (mg/L) | [6 empty] | 3.85 | 3.36
化学需氧量 (mg/L) | [6 empty] | 10 | 9.7
五日生化需氧量(mg/L) | [6 empty] | <2.00 | <2.00
贾第氏虫孢囊数(个/10L)
隐孢子虫卵囊数(个/10L) | [6 empty] | 一 |  |  | —
粪性链球菌群 (个/L)
菌落总数 (CFU/mL) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
总大肠菌群 | (CFU/100mL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
大肠埃希氏菌 (CFU/100mL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
粪大肠菌群 (MPN/L) | [6 empty] | <10 | <10
总大肠菌群 (MPN/L)
藻类 (cells/L)
电导率 (uS/cm) |  | 150 | 215 | 152 | 214

## Sheet4
供水检测部分析结果汇总表
第1页共1页
样品编号 项 目 |  | W260127C05 | W260127C06 | W260127C07 | W260127C08 | W260127C09 | W260127C10 |  | W260127C1
氟化物(mg/L) |  | 0.112 | 0.111 | 0.114 | 0.115 |  | 0.109 |  | 0.115
氯化物(mg/L) |  | 8.66 | 18.3 | 8.29 | 18 |  | 5.71 |  | 6.11
硝酸盐(以N计) (mg/L) |  | 0.74 | 0.66 | 0.74 | 0.64 |  | 0.71 |  | 0.65
硫酸盐(mg/L) |  | 11.2 | 15.1 | 11.7 | 18.1 |  | 11.4 |  | 15.1
亚氯酸盐(mg/L) |  | 0.16 | <0.050 | 0.084 | <0.050
氯酸盐(mg/L) |  | 0.096 | 0.07 | 0.055 | 0.067
二氯乙酸(mg/L) |  | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025
三氯乙酸(mg/L) |  | <0.035 | <0.035 | <0.035 | <0.035
铜(mg/L) |  | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 |  | <0.010
铁(mg/L) |  | <0.030 | <0.030 | <0.030 | <0.030 | <0.030 | 0.063 |  | 0.07
锰(mg/L) |  | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 0.646 |  | 0.098
砷(mg/L) |  | <0.0034 | <0.0034 | <0.0034 | <0.0034 | <0.0034 | <0.0034 |  | <0.0034
锌(mg/L) |  | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |  | <0.005
硒(mg/L) |  | <0.0030 | <0.0030 | <0.0030 | <0.0030 | <0.0030 | <0.0030 |  | <0.0030
汞(mg/L) |  | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 |  | <0.00005
镉(mg/L) |  | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | <0.002
铅(mg/L) |  | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 | <0.0050 |  | <0.0050
铝(mg/L) |  | <0.030 | 0.243 | <0.030 | 0.206 | <0.030
钙(mg/L) |  | 20.4 | 26.8 | 20.5 | 26.4 | 20.2
镁(mg/L) |  | 2.38 | 2.64 | 2.43 | 2.54 | 2.64
阴离子合成洗涤剂 阴离子表面活性剂 (mg/L) |  | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 |  | <0.050 |  | <0.050
挥发酚(mg/L) |  | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | <0.002 |  | <0.002
氰化物(mg/L) |  | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | <0.002 |  | <0.002
硫化物(mg/L) | [6 empty] | <0.020 |  | <0.020
六价铬(mg/L) |  | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 |  | <0.010 |  | <0.010
总硬度(以 CaCO₂计) |  | 67.1 | 81.3 | 61 | 81.3
石油类(mg/L) | [6 empty] | <0.04 |  | <0.04
总磷(mg/L) | [6 empty] | <0.020 |  | <0.020
总氮(mg/L) | [6 empty] | 1.28 |  | 0.9
氨(以N计)(mg/L) |  | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 |  | 0.034 |  | <0.020
溶解性总固体 (mg/L) |  | 181 | 123 | 71 | 113

## Sheet5
供水检测部检测结果汇总表
第1页 共1页
项 目 样品编号 | 三氯甲烷 (mg/L) |  | 四氯化碳 (mg/L) | 二氯一溴甲烷 (mg/L) | 一氯二溴甲烷 (mg/L) | 三溴甲烷 (mg/L) | 三卤甲烷 (总量)
W260127C05 | 0.00323 |  | <0.000018 | 0.00141 | <0.000084 | <0.000075 | 0.078
W260127C06 | 0.0163 |  | <0.000018 | 0.00309 | <0.000084 | <0.000075 | 0.32
W260127C07 | 0.00216 |  | <0.000018 | 0.00086 | <0.000084 | <0.000075 | 0.051
W260127C08 | 0.0177 |  | <0.000018 | 0.00336 | <0.000084 | <0.000075 | 0.35
K260127C12 | <0.000018 |  | <0.000018 | <0.000026 | <0.000084 | <0.000075 | 0.0012

## Sheet6
供水检测部检测结果汇总表
第1页共1页
项 目 样品编号 |  | 总α(Bq/L) | 总β(Bq/L)
W260127C05 |  | 0.046±0.009 | 0.095±0.010
W260127C06 |  | 0.073±0.011 | 0.089±0.011
W260127C07 |  | 0.107±0.015 | 0.103±0.017
W260127C08 |  | 0.045±0.008 | 0.079±0.013